## Slide 1: Aktīvā – Pasīvā ugunsaizsardzība

## Slide 2
Ugunsdrošība nav tikai ugunsdzēsības inventārs vai ugunsaizsardzības sistēmas…...

## Slide 3
…..ugunsdrošība ir aktīvās un pasīvās ugunsaizsardzību sistēmu kopums

## Slide 4
Aktīvās ugunsaizsardzības sistēmas –sistēmas, ko aktivizē uguns vai indivīds, lai nodzēstu ugunsgrēku.
Aktīvās Vs Pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas
Pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas – novērš uguns un dūmu izplatīšanos un palīdz nodrošināt drošu cilvēku evakuāciju.
Abas sistēmas ir vienlīdz svarīgas mūsu drošībai!
Lielāka iespējamība nenostrādei….
+ APMĀCĪBA
Notes: Nenostrādes gadījumā īpaša liela loma pasīvai ugunsaizsardzībai, lai neļautu būtiski izplatīties ugunsgrēkam.

## Slide 5
Aktīvās Vs Pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas
Pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas
Ugunsdrošīe blīvējošie materiāli
Ugunsdrošās krāsas/materiāli
Ugunsdrošās durvis
Luminiscējošās zīmes
Citas ugunsdrošās konstrukcijas

## Slide 6
Aktīvās ugunsaizsardzības sistēmas
Aktīvās Vs Pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas
Ugunsdzēsības aparāti
Ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas
Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas

## Slide 7
Aktīvās ugunsaizsardzības sistēmas
Aktīvās Vs Pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas
Pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas
Nenotiek plānošana - projektēšanā.
Paredzēts apstrādāt metāla konstrukcijas ar ugunsdrošo krāsu, bet izbūvētas metāla konstrukcijas ir tik mazas, ka nemaz nevar nodrošināt to apstrādi, lai sasniegtu nepieciešamo ugunsizturības robežu.
Tiek izbūvētas komunikācijas neizplānojot, kādus blīvējošos materiālus praktiski varēs pielietot. Grūti vēlāk piemeklēt tehnisko risinajumu.
Luminiscējošās sistēmas netiek pielietotas
Esošajos objektos faktiski netiek kontrolēta atbilstība.
Tiek veikta plānošana – projektēšana.
Neprecizitātes projektēšanā un izpildē.
Tiek reglamnetēta tehniskā apkalpošana.
Līdz šim Latvijā dārgi risinājumi ugunsbīstamo vietu automātiskajai ugunsaizsardzībai…..

## Slide 8
Edgars Rozentāls
Tel.26335999
E-pasts: edgars@fnserviss.lv
Notes: Ekonomiski risinājumi - Tehnoloģisko iekārtu, elektrības skapju, serveru telpu un citu ugunsbīstamo telpu un iekārtu aizsardzibai
Viegli montējamas MOBIAK aerasola ģeneratoru sistēmas
ACTOK PIROSTIKERI UN PIROAUKLAS
Efektīvās Saphir pulvera dzēšanas sistēmas