EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

BALSTOTIES UZ DEKRĒTU Nr. 305/2011/EIROPAS PARLAMENTS UN PADOME

| 1. Produkta tipa īpašais ID kods: | 84017-84026, 84100-84110 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Produkta nosaukums: | PS-25 UGUNSAIZSARDZĪBAS IETINAMAIS MATERIĀLS |  |  |  |
| 3. Būvizstrādājuma mērķis: | BLĪVĒJUMA MATERIĀLS UGUNSNEDROŠĀM CAURULĒM |  |  |  |
| 4. Ražotāja nosaukums un adrese: | DUNAMENTI TŰZVÉDELEM ZRT. 2131 GÖD, NEMESKÉRI KISS MIKLÓS U. 39. |  |  |  |
| 5. Produktu novērtēšanas un ekspluatācijas īpašību stabilitātes kontroles sistēma | SISTĒMA (1) |  |  |  |
| 6. Pilnvarotā iestāde | ITB Instytut Techniki Budowlanej Pilnvarotā iestāde nr.: 1488 |  | ETA-17/0676 kopš 29/09/2017 1488-CPR-0624/W |  |
| 7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības |  |  |  |  |
| Pamata īpašības | Mērvienība | Mērījuma dati |  | Saskaņotā tehniskā specifikācija |
| Ugunsizturības robeža | min. | EI60, EI90, EI120 |  | ETA-17/0676 Pielikums C |
| Izplešanās faktors | ..reizes | ≥ 15 |  | ETAG 026-2 |
| Izplešanās spiediens | N/mm2 | ≥ 1 |  | ETAG 026-2 |
| 8. Produkta, kas minēts 1.un 2.punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 7.punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. |  |  |  |  |

Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai 4.punktā minētais ražotājs.

Parakstījies ražotāja vārdā:

/paraksts/

Sebestyén Tibor Izpilddirektors

2017.gada 29.septembrī

Dunamenti Tűzvédelem Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. – Telefon: +36 27 345-217 – Fax: +36 27 345-074 – e-mail: godcenter@dunamenti.hu

Kereskedelmi iroda: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. – Tel.: (+36) 1 221-5574, Fax: (+36) 1 221-8092 – e-mail: budapestoffice@dunamenti.hu

IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 – Adószám: 13303482-2-13 – EU közösségi adószám: HU 13303482

Internet: www.dunamenti.hu,